Pakiet nr 1

JEDNOETAPOWA REGENERACJA CHRZĄSTKI STAWOWEJ

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrana- stosowana wleczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstnokostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii, opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2x2cm oraz 5x5cm, grubość 2mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m2. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

MATERIAŁY DO OPERACJI STOPY I STAWU SKOKOWEGO

Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków:

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klamry tytanowe do osteotomii Akina kąt 90° i 26°w rozmiarach 8x8mm, 8x10mm, 10x10mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta do artrodez międzypaliczkowych w obrębie stopy. Grubość płyty 1,2mm. Płyta posiadająca 4 ramiona pod śruby blokowanie lub korowe o fi 2,7mm. Płyty posiadające 5-6 otworów w długościach 28-45mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyta rekonstrukcyjna posiadające 6 ramion w długościach 35-40mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyta X do osteotomii oraz artrodez w obrębie stopy. Grubość płyty 1,4mm. Płyta posiada 4 ramiona pod śruby blokowane lub korowe o fi 2,7mm. Płyty w długościach 10-30mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyta X do osteotomii otwartego klina. Grubość płyty 1,1mm. Płyta posiada 4 ramiona pod śruby blokowane lub korowe o średnicy 2,7mm. Płyty z klinem o grubości 0-8mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruba tytanowa blokowana o fi 2,7mm długość od 8-30mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba tytanowa korowa o fi 2,7mm długość od 8-30 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby kaniulowane typu Herberta, tytanowe, dwuzwojowe średnica gwintów 3,0 i 3,9 średnica trzonu śruby 2,0. Długość śrub 10-30mm, duża kompresja | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruby kaniulowane typu Herberta, tytanowe, dwuzwojowe średnica gwintów 2,5 i 3,2 średnica trzonu śruby 1,6. Długość śrub 10-28mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Tytanowe śruby kompresyjne do osteotomii Weila z odłamywanym końcem. Śruby średnicy 2,0mm w długościach 11-30mm średnica elementu prowadzącego 4,0 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 3,5mm i minimum 4 długościach od 34 do 50mm. Z podkładką i drutem prowadzącym | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | System tytanowych śrub dedykowanych do przezskórnych zabiegów w obrębie przodostopia, śruby niekompresyjne posiadające ścięty pod kątem 45 stopni łeb w rozmiarach od 32mm do 50mm w skoku co 2mm, śruby kaniulowane z kompatybilnym instrumentarium i drutami 130mm o średnicy 1 mm, gniazdo śruby heksagonalne, a w zestawie śrubokręt manualny i montowany na napęd | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

W zakresie wykonania umowy Wykonawca dostarczy zestaw narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegów oraz odpowiedni drut prowadzący (Kirchnera) do każdej śruby kaniulowanej.

Pakiet nr 3

SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego i smukłego, jak i więzadła właściwego rzepki. płytka tytanowa o stałej długości pętli w zakresie od 15 do 60mm o skoku co 15 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocowanie piszczelowe – endobutton- płytka tytanowa o stałej długości pętli w zakresie od 15 do 60mm o skoku co 15mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocowanie części piszczelowej- tytanowa, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna dostępna w rozmiarach średnicy minimum od 5 do 11 mm i długościach minimum od 15-35mm. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Mocowanie części udowej- biowchłanialna, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna dostępna w rozmiarach średnicy minimum od 5 do 11 mm i długościach minimum od 15-35 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Druty kierunkowe z oczkiem służące do przeciągania przeszczepu przez kanały kostne. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładka tytanowa powiększająca rozmiar zawieszki endobuttona mocowana pod zawieszkę udową zarówno ze stałą pętlą jak i z pętlą dociąganą. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy narzędzi niezbędnych do implantacji w/w systemu oraz zestawu: wiertarka bateryjna wraz z ładowarką i systemem baterii oraz złączką typu Jacobs i prowadnicą do drutu Kirschnera

Pakiet nr 4

ZESTAW DO TENODEZY BICEPSA

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna igła- Sterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nić polietylenowa- Nici polietylenowe 38”, grubości # 2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wykonawca dostarczy na czas trwania umowy zestaw narzędzi do przeprowadzania zabiegu operacyjnego.

Pakiet nr 5

REKONSTRUKCJA USZKODZEŃ STAWU BARKOWEGO

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji- Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 2,8mm lub 3,3mm z jednym skrzydłem służącym do przeładowywania nici przez implant, ułożonym na jego obwodzie. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia każdej z osobna nici. Możliwość przeładowania przez implant 1 lub 2 nici. Implant w komplecie z mocnymi nićmi, do wyboru z jedną nicią #2 lub dwoma nićmi #0. Wytrzymałość nici na zrywanie min. 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po włożeniu go do otworu kości. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowe wiertło Wielorazowe wiertło do w/w implantów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Miękka kotwica do rekonstrukji obrąbka- Implant do naprawy obrąbka stawu barkowego wykonany miękkiej taśmy z wbudowaną mocną. Implant o średnicy min 1,7mm załadowany na jednorazowy, sterylny giętki podajnik. Długość części roboczej podajnika z załadowanym implantem. W cenie z wiertłem do w/w implantu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kotwice do rekonstrukcji stożka rotatorów- Tytanowy, samogwintujący implant do rekonstrukcji stożka rotatorów o długości 14 mm i średnicy 5 mm załadowany na jednorazowy podajnik w komplecie z dwoma supermocnymi nićmi. Nici umieszczone w pojedynczym, wyeksponowanym poza część gwintowaną oczku implantu. Implant nie wymagający żadnych dodatkowych narzędzi typu podajnik, wiertło, gwintownik. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 6

ELEKTRODY

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody artroskopowe ablacyjno – koagulacyjne współpracujące z systemem ablacji będącej na bloku operacyjnym szpitala zamawiającego (Mitek Vapr3) lub wypożyczenie systemu ablacyjnego na czas trwania umowy. Końcówki ablatora do wyboru z katalogu producenta | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                             (miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na 
"Dostawa akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych" – Zp/8/PN-7/19

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Rozszerzyć w miarę potrzeb

- Gwarantujemy ………. dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia*

(dotyczy pakietu nr 6)

- Gwarantujemy uzupełnienie zużytego sprzętu do ……. dni od momentu jego wykorzystania **

(dot. pakietu nr 1, 2, 3, 4 i 5)

- Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób

upoważnionych przez Wykonawcę)

* maksymalny termin dostawy dla zamówień bieżących 5 dni

**maksymalny termin dostawy 4 dni

Załącznik nr 3a do SIWZ (dotyczy pakietu nr 6)

UMOWA Nr Zp/8/PN-7/19

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

……………………………………….....

.................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

..................................................................

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na  "Dostawa akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych"  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……….. r., nr ogłoszenia ……………….

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy są dostawy ………………. (pakiet nr ..) wyszczególnione  w ofercie przetargowej z dnia ................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) +  VAT w należnej wysokości.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar  o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, e-mailem lub telefonicznie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 4

1. Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany  będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a)dla zamówień bieżących – do .... dni, liczony od momentu przyjęcia zamówienia;

b)dla zamówień na cito  -  do 48 godzin

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a, 
pkt b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp ) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.

6. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymywania faktury droga elektroniczną (mailem).

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru  umowy przetargowej oraz numeru pakietu.

3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie 
z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP - ..............................................................

3. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek 
w wysokości ustawowej.

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 
w wysokości:

- 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;

- 10 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w  wysokości 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania   przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia.

§ 9

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia ..................... 
    (12 miesięcy).

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1986).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3b do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4 i 5)

UMOWA Nr Zp/8/PN-7/19

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

……………………………………….....

.................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

..................................................................

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych”  ogłoszonego w

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……….. r., nr ogłoszenia ……………….

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne

części umowy.

§ 2

  - Przedmiotem umowy są dostawy ................................................ (pakiet nr .....)

wyszczególnione  w ofer cie przetargowej z dnia ................, stanowiącej załącznik Nr 1 do

niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty ............................zł netto

(słownie: ………………………) +  VAT w należnej wysokości.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś

Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie

będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar  o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, e-mailem lub telefonicznie.

§ 4

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczany  będzie transportem Wykonawcy, na

jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. f, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp ) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

4. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 3

Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 9

umowy.

5. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymywania faktury droga elektroniczną (mailem)

6. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje

jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez

Zamawiającego.

§ 5

1. Strony zgodnie postanawiają, iż będzie utworzony skład konsygnacyjny.

2. Ustala się następujące zasady prowadzenia składu konsygnacyjnego:

- Wykonawca  będzie dostarczał Zamawiającemu sprzęt medyczny zgodnie z § 2 pkt. 1 niniejszej umowy,

- wydanie produktów będzie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem wydania określającym szczegółowo ilość i asortyment produktu. Protokół będzie sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbioru produktów dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego do koordynacji składu konsygnacyjnego;

- produkty do chwili zużycia przez szpital stanowią własność Wykonawcy;

- po pobraniu towaru ze składu na potrzeby własne szpital będzie sporządzał zbiorcze zestawienie zużytego towaru wskazując jego kod katalogowy, serię i ilość sztuk i przekazywał je Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zużycia;

- zestawienie, o którym mowa w pkt d) będzie stanowiło podstawę do sporządzenia faktury za dostawę;

- Wykonawca  uzupełni skład w terminie ......... dni na własny koszt stosownie do pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego;

- Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w terminie uzgodnionym z koordynatorem składu, o którym mowa w pkt b);

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę produktów znajdujących się w składzie jeżeli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest następstwem działania siły wyższej.

§ 6

- Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen

jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

- Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru

umowy przetargowej oraz numeru pakietu.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie 
z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP - ..............................................................

3.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek 
w wysokości ustawowej.

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku

V AT.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 
w wysokości:

- 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;

- 10 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w  wysokości 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania   przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 9 ust.1

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia ..................... 
 (12 miesięcy).

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,  szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy

Pzp.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych” – Zp/8/PN-7/19, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i/lub 4 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i/lub 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych" – Zp/8/PN-7/19, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................				                  ................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                     (miejscowość i data)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub

osób uprawnionych przez niego)

__________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).