Pakiet nr 1

Pojemniki do badań histopatologicznych

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 24 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 ml | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 2. | 30 ml | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3. | 100 ml | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 4. | 200 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | 250 ml | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
| 6. | 500 ml | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 7. | 1000 ml | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 8. | 2000 ml | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 9. | 2500 ml | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 10. | 3000 ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11. | 5000 ml | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

Uchwyt monopolarny z 3 przyciskami

| LP | Asortyment szczegółowy | J.m. | Ilość na 24 m-cy | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt monopolarny z 3 przyciskami pracującymi w trybie Valleeylab | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uchwyt monopolarny z 3 przyciskami

-  umożliwia pracę w trybie ValleylabTM

-  elektroda ostrzowa powlekana EDGETM  , z mocowaniem sześciokątnym

-  praca w trybie cięcia, koagulacji i ValleylabTM

-  współpracuje ze wszystkimi elektrodami ze standardowym trzonkiem 2,4 mm

-  futerał

-  przewód 3 m lub 4,6 m

Pakiet nr 3

Klipsy polimerowe

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 24 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | klipsy z niewchłanialnego polimeru : - możliwość zamykania naczyń od 2 mm do 16 mm, - łukowaty kształt pozwalający objąć większą ilość tkanki, -zintegrowane ząbki zapewniające stabilność na tkankach, -zamek gwarantujący bezpieczeństwo wraz ze zwrotnie wyczuwalnym zamknięciem, -uchwyty stabilizujące klips w klipsownicy eliminujące możliwość wypadania, -zasobniki z 4 i 6 klipsów w 4 rozmiarach z oznaczeniem kolorystycznym nie powodujące zakłóceń w rezonansie magnetycznym, -kompatybilne z klipsownicami do chirurgii tradycyjnej i laparoskopowej. Do każdego zasobnika dołożona naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta zawierająca date ważności, nr parti oraz nr RE Zamawiający określi ilość oraz rodzaj zamawianego asortymentu. | szt. | 2880 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

Igły insuflacyjne

| L.P.; ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY; JEDNOST MIARY; ILOŚĆ 12 m-cy; CENA NETTO; CENA BRUTTO; WARTOŚĆ NETTO; WARTOŚĆ BRUTTO; PRODUCENT. 1.; Igła insuflacyjna jednorazowego użytku, wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia igły, średnica 14G, długość 120 mm, 1 op.=10 szt; op.; 10. 2.; Igła insuflacyjna jednorazowego użytku, wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia igły, średnica 14G, długość 150 mm, 1 op.=10 szt; op.; 10. RAZEM :. |  |
| --- | --- |

Zamawiający określi rodzaj igły podczas składania zamówienia.

Pakiet nr 5

Dreny do laparoskopii

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 24 M-CE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren wielorazowy w torze napływu kompatybilny z pompą firmy Stryker 1 op. = 20 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren jednorazowy w torze napływu kompatybilny z pompą firmy Stryker | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren wielorazowy silikonowy z podgrzewaniem do insuflatora Pneumo Sure kompatybilny z posiadanym insuflatorem Firmy Stryker 1 op. = 10 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie w/w produkty mają być kompatybilne z posiadaną wieżą laparoskopową Stryker.

Pakiet nr 6

Tamponada nosowa.

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 24 M-CE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tamponada nosowa z powierzchnią Blu Glide, podwójnie zmiejszona przed włożeniem do zatok oraz ułatwiającą usunięcie opatrunku. Tamponada pokryta związkiem bakteriostatycznym, przeciwdziałający wzrostowi wirusów i bakterii na opatrunku do siedmu dni m. in: gronkowiec,laseczka sienna, yersinia, pałeczka krwawa, VRE, VSV, EMCV. Dł. 8 cm, gr. 1.5cm, szer. 2.0cm, ze sznurkiem 1 op. = 10 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 7

Akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego.

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW : | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | Rurka/tuba intubacyjna ze zintegrowaną elektrodą bierną jednokanałową : - jednorazowe - sterylne - pakowane oddzielnie - średnice wewnętrzne rurki od 5,5 mm do 8,5 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stymulator bipolarny - jednorazowy - sterylny - pakowany oddzielnie - długość przewodu min 200 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Uziemienie i kabel referencyjny -uziemienie z igłą do wkłucia w tkanki pacjenta - długość igły 12 mm - długość przewodu min 150 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawy  muszą być kompatybilnę z urządzeniem INOMED ... , które jest używane na bloku operacyjnym.

Rozmiar rurki/tuby intubacyjnej Zamawiający określi podczas składania zamówienia.

Pakiet nr 8

Pokrowiec na aparaturę, zarękawek, kieszeń jednokomorowa, taśma samoprzylepna

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 24 M-CE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokrowiec na aparaturę śr. 50 cm | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowiec na aparaturę śr. 80 cm | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zarękawek chirurgiczny – zarękawek nieprzemakalny do zabezpieczenia przedramienia przed zamoczeniem | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieszeń przylepna – samoprzylepna kieszeń jednokomorowa Roz. 60 cm x 60 cm do przechwytywania płynów | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Samoprzylepna taśma włókniowa – taśma lepna do mocowania kabli i drenów na powierzchni obłożeń operacyjnych | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 9

Dreny, drenaż pola i ran pooperacyjnych.

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 24 M-CE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren Redona nr 8 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren Redona nr 10 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren Redona nr 12 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren Redona nr 14 | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren Redona nr 16 | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren Redona nr 18 | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny pojemnik typu Redon o pojemności 200 ml do odsysania | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 10

Uchwyt elektrod monopolarnych.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącnikiem, elektrodą i kablem do generatora elektrochirurgicznego, jednorazowego użytku, sterylne | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 11

Trokary i implanty do przepuklin okołostomijnych.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokar optyczny X-One Optic 11mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowana redukcja 5mm-15mm Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki) 1 op. = 6 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trokar optyczny X-One Optic 12 mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowana redukcja 5mm-15mm Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki) 1 op. = 6 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trokar optyczny X-One Optic 15mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowana redukcja 5mm-15mm Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki) 1 op. = 6 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Trokar bezostrzowy X-Bladeless 12mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – 15 mm podwójną, rowkowaną końcówkę dylatacyjna (bezostrzową) – wbudowana redukcja 5mm-12mm 1 op. = 6 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Trokar bezostrzowy X-Bladeless 15mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – 15 mm podwójną, rowkowaną końcówkę dylatacyjna (bezostrzową) – wbudowana redukcja 5mm-15mm 1 op. = 6 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Trokar nożowy X-One Flat Blade o średnicy 11 mm, ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywacje noża – wbudowana redukcja 5mm-11mm 1 op. = 6 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Trokar nożowy X-One Flat Blade o średnicy 12 mm, ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywacje noża – wbudowana redukcja 5mm-12mm 1 op. = 6 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Implant powięziowy trójwymiarowy do prewencji i naprawy przepuklin okołostomijnych z kominem o średnicy 2 cm, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej o PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, efektywna porowatość : 43%, gramatura : 60 g/m2 ; rozmiar 15x15cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Implant powięziowy trójwymiarowy do prewencji i naprawy przepuklin okołostomijnych z kominem o średnicy 3 cm, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej o PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, efektywna porowatość : 43%, gramatura : 60 g/m2 ; rozmiar 16x16cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                           (miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na  „Dostawy : Pojemnik do badań histopatologicznych, uchwyt monopolarny, klipsy polimerowe,igły insuflacyjne, dreny do laparoskopii, tamponada nosowa, akcesoria do neuromonitoringu, pokrowiec na aparaturę, dreny, uchwyt elektrod, trokary” – Zp/28-PN/26/19

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Gwarantujemy ……. dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia*.

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................                      (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób                          upoważnionych przez Wykonawcę)

*(maksymalny termin dostawy dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia 
5 dni)

Załącznik nr 5 do SIWZ

..................................................				                  ................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                        (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy :  Pojemnik do badań histopatologicznych, uchwyt monopolarny, klipsy polimerowe,igły insuflacyjne, dreny do laparoskopii, tamponada nosowa, akcesoria do neuromonitoringu, pokrowiec na aparaturę, dreny, uchwyt elektrod, trokary.”  – Zp/28/PN-26/19, niniejszym oświadczamy, iż nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp.

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub

osób uprawnionych przez niego)