Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Maska chirurgiczna 3 warstwowa

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna 3-warstwowa na troki, niebieska, hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie, wiązana na troki . wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji bakteryjnej min.99,5%. Zgodna z normą PN EN 14683 II. Pakowana w kartoniku w formie podajnika min.50szt. z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy. | szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

Maska chirurgiczna z nadrukiem

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa maska chirurgiczna z trokami z nadrukiem przyjaznym dla dzieci (np. postacie bajkowe) Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE%) ≥ 99,7%, Maski zgodne z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG, wyrób medyczny klasy I. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3

Czepek pielęgniarski

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek pielęgniarski z włókniny z gumką . min. 25g/m2. | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

Fartuch jednorazowy z gumką

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch jednorazowy medyczny, niejałowy, wykonany z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej barierowej dla cząstek włókniny typu SMS (gramatura min. 35g/m2) szew overlock 100% PES,dł.min.130cm, szer.min.150cm, długość paska min.200cm, paraprzepuszczalność min.4500g/m2 / 24h. Rękawy zakończone elastyczną gumką. Fartuch wiązany na troki w pasie i przy szyi. Produkt przeznaczony do ochrony osobistej Materiał fartucha równomierny bez zaciemnień. Fartuch o rozmiarze XL ,kolor zielony.. | szt. | 53 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5

Fartuch jednorazowy z mankietem

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch jednorazowy medyczny, niejałowy, wykonany z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej barierowej dla cząstek włókniny typu SMS (gramatura min. 35g/m2) szew overlock 100% PES, dł.min.130cm, szer.min.150cm, długość paska min.200cm, paraprzepuszczalność min.4500g/m2 / 24h. Rękawy zakończone mankietem. Fartuch wiązany na troki w pasie i przy szyi. Produkt przeznaczony do ochrony osobistej Materiał fartucha równomierny bez zaciemnień. Fartuch o rozmiarze XL ,kolor zielony. | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 6

Podkład włókninowy

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej, gramatura min 35g/m2. Rozmiar min.250cmx150cm,koloru zielonego, składany pojedynczo. | szt. | 37 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 7

Prześcieradło jednorazowe

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe prześcieradło wykonane z 3 warstwowej włókniny hydrofilowej o gramaturze min.74g/m2 (gramatura odpowiadająca warstwom: warstwa polipropylenowa o gramaturze min.14g/m2 + warstwa PE polietylenowa o gramaturze min.25g/m2 + warstwa polipropylenowa o gramaturze min.35g/m2 ).Prześcieradło odporne na przesiąkanie 320cm H20,miękkie w dotyku, wytrzymałe na rozciąganie i rozrywanie, nieprzepuszczalne dla wody,krwi i płynów ustrojowych (absorbcja płynów min.800%), kolor niebieski o wymiarach min.210 x min.160cm. Prześcieradło składane jako pojedyncza sztuka, pakowane max 10szt. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 8

Poszewka na poduszkę, poszwa na kołdrę

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poszewka na poduszkę jednorazowa, wykonana z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny SMS ,(gramatura min. 35 g/m2). Paraprzepuszczalność min.4500 g/m2/24h o wymiarach min.80cmx90cm. Materiał poszewki równomierny bez zaciemnień, koloru zielonego, spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Poszwa na kołdrę, wykonana z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny SMS ,(gramatura min. 35 g/m2). Paraprzepuszczalność min.4500 g/m2/24h o wymiarach min.150cmx min.210cm. Materiał poszewki równomierny bez zaciemnień, spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 9

Fartuchy foliowe

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch foliowy przedni grubość min. 35 micronów, wiązany na troki o długości min.50cm i szerokości min.6cm. Rozmiar L lub XL ,koloru białego. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch foliowy przedni grubość min. 20 micronów, wiązany na troki o długości min.50cm i szerokości min.6cm. Rozmiar L lub XL ,koloru białego | szt. | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice foliowe, rozmiar L lub XL. | szt. | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 10

Spodnie do kolonoskopii

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spodenki do kolonoskopii nieprzeźroczyste, jednorazowego użytku z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min.28g/m2,z elastyczna gumką w pasie, z otworem z tyłu umożliwiającym wprowadzenie kolonoskopu,(otwór min.Ø10cm-min. Ø 12cm) Rozmiar L-XXL | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 11

Ochraniacze na obuwie

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką, grubość min 50 gr./m2 . | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 12

Komplet pościeli

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet niejałowej pościeli jednorazowej, wykonanej z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny polipropylenowej SMS (gramatura min. 35g/m2). Paraprzepuszczalność min.4500 g./m2 ./24h o wymiarach : prześcieradło – rozmiar min.240cm x min.160 cm, poszwa na kołdrę – rozmiar min.200cm x 140 cm, poszewka na poduszkę – rozmiar min 90cm x min 80 cm Materiał pościeli równomierny bez zaciemnień spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną. Pakowany pojedynczo po 1 komplecie. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 13

Pościel jednorazowa bez poduszki

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet pościeli jednorazowej dwuczęściowej składający się z poszwy na kołdrę oraz prześcieradła z zakładką mocującą prześcieradło na fotelu ,wykonany z miękkiej wytrzymałej paroprzepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny trójwarstwowej SMS(gramatura min.. 35g/m2). Paraprzepuszczalność min.4500 g./m2 ./24h. o wymiarach: poszwa na kołdrę min150-160cmx min.200cm-210cm, prześcieradło dł.min 240-250cm x szer.min.100cm- 110cm z nakładka min.50cm. Materiał pościeli równomierny bez zaciemnień spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną. Pakowany pojedynczo po 1 komplecie. | szt. | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                           (miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na „Dostawa: masek, czepków, fartuchów, podkładów, prześcieradeł, poszewek, spodni, ochraniaczy, pościeli ”

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Gwarantujemy ……. dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia*.

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................                      (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób                          upoważnionych przez Wykonawcę)

*(maksymalny termin dostawy dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia 
5 dni)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa: masek, czepków, fartuchów, podkładów, prześcieradeł, poszewek, spodni, ochraniaczy, pościeli ”   nr Zp/32/PN-30/19”, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i/lub 4   ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i/lub 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital

im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa: masek, czepków, fartuchów, podkładów, prześcieradeł, poszewek, spodni, ochraniaczy, pościeli ”

nr Zp/32/PN-30/19”, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

............................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6  do SIWZ

................................................. 					                             ................................

(pieczątka Wykonawcy) 							 (miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ

................................................. 					                     ................................

(pieczątka Wykonawcy) 					                     (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr 3

do SIWZ.

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)