Wałbrzych, dnia 31.07.2019r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-35/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy:  "Dostawa: pompa do żywienia dojelitowego, zgłębniki nosowo-żołądkowe i nosowo-jelitowe,  konektory i strzykawki, zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego i worki do drenażu, kleszcze optyczne, filtr 83-C, cyklometr z monitorowaniem, defibrylator,  papiery rejestracyjne i zestaw do pompy flocare infinity ."

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1.   Dotyczy pakietu nr 5

Pakiet nr 9 poz. 1,2,5,8,15

Prosimy o poddanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki.

Odp.   W kratkę

Pakiet nr 9 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru Sony UPP 210HD o rozmiarze 210mm x 25metrów, gdyż taki jest prawidłowy rozmiar tego papieru.

Odp.   Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 9 poz. 9

Prosimy o podanie aparatu, do którego ma być przeznaczony papier: Sony czy Mitsubishi?

Odp.   Zamawiający używa aparatów Sony i Mitsubishi.

Pakiet nr 9 poz. 9

Prosimy o podanie czułości wymaganego papieru USG : Mitsubishi K61B, K65HM czy Sony UPP 110S, UPP100HD?

Odp.  Papier ma być kompatybilny z opisanym sprzętem. Wybór typu papieru leży po stronie Wykonawcy.

Pakiet nr 9 poz. 9,10

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie kompatybilnego?

Odp.   Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Pakiet nr 9 poz. 12

Prosimy o podanie czułości wymaganego papieru USG : UPP 210HD czy UPP210 SE

Odp.   Zamawiający wymaga czułość UPP210HD

Pakiet nr 9 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora o rozmiarze 107mm x 23metry.

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza .

Projekt umowy par. 2 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 9, pozycja 4
Czy Zamawiający papier do EKG 100x40 bez nadruku?

Odp.    Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.

Pakiet nr 9, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 114x150x75 z przeliczeniem na 35 sztuk?

Odp.    Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganej ilości. 

Pakiet nr 9, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210mm x 25m z przeliczeniem na 48 rolek?

Odp.    Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 9, pozycja 9, 10, 12
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiego modelu aparatu ma być stosowany papier?

Odp.    Poz. 9 i 10  - aparaty Sony i Mitsubishi

Poz. 12 – aparat Volsan 730pro