Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet Nr 10

Igła półautomatyczna do biopsji Histopatologicznej 16G x 10 cm

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła półautomatyczna do biopsji Histopatologicznej 16G x 10 cm - możliwość ustawienia długości pobieranego bioptatu na 15 lub 22 mm - igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm. - ostrze widoczne w USG | szt. | 120 |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |