Pakiet nr 10  - zmiana

Igły do biopsji szpiku, Igły do trepanobiopsji

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 24 m-ce | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do punkcji mostka, sterylna 1x | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do trepanobiopsji sterylna 1x | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PARAMETRY:

Ad. 1

- średnica zewn. 15G załkowita długość igły 60-70 mm., regulowana długość igły w zakresie 25-45 mm., metalowe zakończenie typu luer,

- średnica zewn. 15G całkowita długość igły 75 mm., regulowana długość igły w zakresie 35-55 mm., metalowe zakończenie typu luer,

- dodatkowy zdejmowany uchwyt motylkowy,

- pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji.

Ad. 2

- średnica zewn. 3,5 mm (9G) oraz 4,0 mm (8G),

- długość igły 100-120 mm., ostrze tulipanowe + mandryn trójgraniasty,

- Igła tnąca wyposażona w wewnętrzny mechanizm wycinający cylinder kostny i    przytrzymujący bioptat, trwale połączony z igłą tnącą, metalowe zakończenie typu luer, plastikowy ergonomiczny uchwyt,

- W zestawie dodatkowo próbnik do kontroli długości pobieranego bioptatu.