Załącznik nr 1 do SIWZ p.18 - zmiana

Pakiet nr 18     -   po zmianie

Jałowe zestawy do zaćmy kompatybilne ze sprzętem do fakoemulsyfikacji Infinity

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 24 m-ce | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw 1: Końcówka do fakoemulsyfikacji zagięta 30st Nóż do portów bocznych 1,2mm -1 osonki 0,9mm ultra tip 0,9, ABS, Kelman -1 Kelman 30 -1 kaseta do oferowanego sprzętu (opakowana w plastikowym jałowym pojemniku) -1 kaniula 25G do przedniej komory, kaniula 25G do hydrodysekcji, kaniule 2szt 27G zagięte, kaniula do wiskoelastyku 23G -1 obłożenie 140x160 (folia adh, torebka obustronnie) -1 nóż Slit 2,2 mm -1 obłożenie stolika 140x140 -1 osłonka plastikowa na oko -1 kieliszek 60 ml -6 mikro gąbki -2 fartuch S, L -10 gaziki 5x5 cm -3 strzykawka 3,0ml 3cz., LL - 1 strzykawka 3,0ml LL, -1 strzykawka 10 ml 3cz,LL -2 ręcznik papierowy -1 pojemnik plastikowy 25x13x5 -2szt. rękawiczki nr 6,5 ( bezpudrowe) -1 rozwórka - 1 insulinówka - 1 op. BSS 15ml | szt. | 1 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw 2: Końcówka do fakoemulsyfikacji zagięta 30st -1 osonki 0,9mm ultra tip 0,9, ABS, Kelman -1 Kelman 30 -1 kaseta do oferowanego sprzętu (opakowana w plastikowym jałowym pojemniku) -1 kaniula 25G do przedniej komory, kaniula 25G do hydrodysekcji,2 szt kaniule 27G zagięte, kaniula do wiskoelastyku 23G -1 obłożenie 140x160 (folia adh, torebka obustronnie) -1 nóż Slit 2,2 mm -1 obłożenie stolika 140x140 -1 osłonka plastikowa na oko -1 kieliszek 60 ml -6 mikro gąbki -2 fartuch S, L -10 gaziki 5x5 cm -3 strzykawka 3,0ml 3cz., LL - 1 strzykawka 3,0ml LL, -1 strzykawka 10 ml 3cz,LL -2 ręcznik papierowy -1 pojemnik plastikowy 25x13x5 -2szt. rękawiczki nr 6,5 ( bezpudrowe) -1 rozwórka - 1 insulinówka - 1 op. BSS 15ml | szt. | 1 250 |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający podczas składania zamówienia określi nr zestawu.