Załącznik   nr 1 do SIWZ – po zmianie

Pakiet nr 1

Opatrunki specjalistyczne

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | PRODUCENT/NR KAT. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antybiofilmowy opatrunek wykonany e technologii TLC (lipidowo-koloidowej), zmniejszającej adhezję do loży rany, zbudowany z włókninowej wkładki składającej się z adhezyjnych, koherentnych włókien poliabsorbcyjnych o właściwościach chłonnych i autolitycznych. Matryca przeciwustrojowa TLCAg zawierająca nie więcej i nie mniej niż 0,39 mg/cm2 aktywnych jonów srebra, penetrujących na głębokość ok. 10 mm w głą rany, pozwalająca na redukcję biofilmu oraz miana szerokiego spektrum bakterii ran zakażonych. Opatrunek o udokumentowanym badaniami klinicznymi działaniu przeciwdrobnoustrojowym Przeciwko między innymi P. aeruginosa, S. ureus, K. pneumoniae, Calbicans. Opatrunek o chłonności nie mniejszej niż 17,85 g/100 cm2 lub 0,1785 g/1 cm2. Tj. 17,85 g dla opatrunku 10x10 cm. Opatrunek mający właściwości hemostatyczne i mogący pozostać na ranie do 7 dni. Pakowane po 10 szt. w opakowaniu | opak. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek zawierający nie więcej i nie mniej niż 0,35mg/cm2 aktywnych jonów srebra przenoszonych przez siarczan srebra ( nie więcej i nie mniej niż 0,50 mg/cm2),wykonany w technologii TLC( lipidowo-koloidowej),impregnowany cząsteczkami wazeliny i parafiny. Opatrunek w postaci poliesterowej,nieokluzyjnej, drobnej siatki kontaktowej, nie przywierającej do rany, utrzymującej wilgotne środowisko rany,atraumatycznej, o udokumentowanym badaniami klinicznymi działaniu przeciwdrobnoustrojowym wobec P. aeruginosa,S. aureus, E. faecalis, S.pyogenes,E. coli,C.albicans. Opatrunek mogący pozostać na ranie do 7 dn. Pakowane po 10 szt. w opakowaniu | opak. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |