Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie napraw głównych i utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów zabudowanych w budynkach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego  w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy wraz z wykonaniem ich pomiarów ochronnych.

Pakiet nr 1 – Utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów wraz z wykonaniem pomiarów ochronnych dźwigów w budynku przy ul. Sokołowskiego 4 i Batorego 4 w okresie 48 miesięcy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności :

- Bieżąca konserwacja oraz naprawa dźwigów w budynku przy ul. Sokołowskiego 4 i Batorego 4, które będą wykonywane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcją eksploatacji dźwigów. Każda konserwacja powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w dzienniku konserwacji dźwigów,

- Utrzymanie dźwigów w stanie zapewniającym ich maksymalna sprawność oraz bezpieczną i bezawaryjną eksploatację,

- Uczestniczenie w okresowych badaniach dźwigów przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego,

- Prowadzenie dziennika konserwacji dźwigów,

- Dokonywanie pomiarów dźwigów przynajmniej raz w roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

- Usunięcie uszkodzeń i awarii dźwigów,

- Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych zgodnie z przepisami  Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcji producenta dźwigu,

- Wymiana zużytych części  i inne regulacje zapewniające 100 % sprawność techniczną

- Całodobowy nadzór gwarantujący utrzymanie dźwigów w maksymalnej sprawności oraz

bezpiecznej i bez awaryjnej eksploatacji

Pakiet nr 2 – Wykonywanie napraw głównych dźwigów osobowych - szpitalnych  i  towarowych w okresie 48 miesięcy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności :

- naprawa,

- uruchomienia dźwigu w przypadku jego awarii lub zatrzymania,

- całodobowy dyżur (dyspozycyjność 24h/dobę),

- wymiana zespołu napędowego lub częściową wymianę wciągarki, silnika, koła ciernego, koła przewojowego lub odstawczego i ich łożyskowanie, wykonanie remontu kapitalnego zespołu napędowego,

- wymiana lin nośnych,

- wymiana tłoka w dźwigu hydraulicznym lub agregatu, naprawa lub wymiana uszczelnienia tłoka,

-  modernizacja, przebudowa dźwigu,

- wymiana dźwigu,

Wykaz dźwigów objętych przedmiotem zamówienia:

- Obiekty przy ul Sokołowskiego

Wejście główne

– dźwig Lift Projekt „Kali B” o udźwigu 385 kg numer fabryczny B-18-1487

a/ budynek A

– dźwig szpitalny „ Spel-Rem W-W „ o udźwigu 1250 kg i numerze fabrycznym 026/00/2000

Ilość przystanków-6-9 dojść

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1250 kg i numerze fabrycznym 027/00/2000

Ilość przystanków -6-9 dojść

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1050 kg i numerze fabrycznym 468

Ilość przystanków-6-9 dojść

b/ budynek B

- dźwig towarowy „ SKG ISO-MAX 500: ZEDEX s.j. „ o udźwigu 500 kg i numerze fabrycznym 222435/2011, ilość przystanków -2,

- dźwig towarowy  „ SKG ISO-MAX 500: ZEDEX s.j. „ o udźwigu 500 kg i numerze fabrycznym 222436/2011, ilość przystanków -2,

-Dźwig osobowy nr fabryczny ZED/18/ES o udźwigu 1600 kg ilość przystanków -2 /SOR/

c/ budynek C

- dźwig towarowy „ ZUD Warszawa” o udźwigu 200 kg numer fabryczny 18864/1972

Ilość przystanków-2

d/ budynek E

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1600 kg i numerze fabrycznym 337/2009

Ilość przystanków- 4

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1600 kg i numerze fabrycznym 338/2009

Ilość przystanków- 4

e/ budynek F

- dźwig szpitalny „ S.C. Elektromechanika  dźwigowa- Zabawa „ o udźwigu 1600  kg numerze fabrycznym 44/L/13, ilość przystanków-4

- dźwig osobowy „ S.C. Elektromechanika  dźwigowa- Zabawa „ o udźwigu 800  kg numerze fabrycznym 43/L/13, ilość przystanków-4

2.  Obiekty przy ul. Batorego

a/ budynek nr 1

- dźwig szpitalny Lift Projekt o udźwigu 1275 kg i numerze fabrycznym LP 789/19/E ilość przystanków 4

b/ budynek oddziałów dziecięcych

- dźwig szpitalny „ Dźwigpol Mława :” o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym 1033

Ilość przystanków 4

-dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1600 kg i numerze fabrycznym 112

Ilość przystanków 4

- dźwig szpitalny „ Dźwigpol Mława :” o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym 1053

Ilość przystanków 4

- dźwig towarowy „ Atlas lift”BKG o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym 61.595

Ilość przystanków 4

c/ budynek psychiatrii zamkniętej

- dźwig osobowy „ Piława” o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym PO 9H 1000

Ilość przystanków 4

- dźwig towarowy FUD Bolęcin o udźwigu 40 kg i numerze fabrycznym 59629

Ilość przystanków -5

d/ budynek psychiatrii dziennej

-platforma Kali S-3000 „ Piława” o numerze fabrycznym S-09-10

Ilość przystanków- 2

e/ budynek

-dźwig szpitalny SGF „ ZUD warszawa ‘ o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym A 11093

Ilość przystanków -3

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

Wykonawca)                                                                                                                   (miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie napraw głównych i utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów zabudowanych w budynkach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego  w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy wraz z wykonaniem ich pomiarów ochronnych nr Zp/29/PN-28/20.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................      e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

T   /    N

- Oferujemy świadczenie usługi na:

pakiet nr 1 – Utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów wraz z wykonaniem pomiarów ochronnych dźwigów w budynku przy ul. Sokołowskiego 4 i Batorego 4 w okresie 48 miesięcy za wynagrodzeniem miesięcznym, ryczałtowym, w kwocie :

1/ Obiekty przy ul Sokołowskiego

Wejście główne

– dźwig Lift Projekt „Kali B” o udźwigu 385 kg numer fabryczny B-18-1487 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

a/ budynek A

– dźwig szpitalny „ Spel-Rem W-W „ o udźwigu 1250 kg i numerze fabrycznym 026/00/2000

Ilość przystanków-6-9 dojść – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1250 kg i numerze fabrycznym 027/00/2000

Ilość przystanków -6-9 dojść – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1050 kg i numerze fabrycznym 468

Ilość przystanków-6-9 dojść – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

b/ budynek B

- dźwig towarowy „ SKG ISO-MAX 500: ZEDEX s.j. „ o udźwigu 500 kg i numerze fabrycznym 222435/2011, ilość przystanków -2 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig towarowy  „ SKG ISO-MAX 500: ZEDEX s.j. „ o udźwigu 500 kg i numerze fabrycznym 222436/2011, ilość przystanków -2 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

-Dźwig osobowy nr fabryczny ZED/18/ES o udźwigu 1600 kg ilość przystanków -2 /SOR/ – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

c/ budynek C

- dźwig towarowy „ ZUD Warszawa” o udźwigu 200 kg numer fabryczny 18864/1972

Ilość przystanków-2 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

d/ budynek E

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1600 kg i numerze fabrycznym 337/2009

Ilość przystanków- 4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1600 kg i numerze fabrycznym 338/2009

Ilość przystanków- 4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

e/ budynek F

- dźwig szpitalny „ S.C. Elektromechanika  dźwigowa- Zabawa „ o udźwigu 1600  kg numerze fabrycznym 44/L/13, ilość przystanków-4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig osobowy „ S.C. Elektromechanika  dźwigowa- Zabawa „ o udźwigu 800  kg numerze fabrycznym 43/L/13, ilość przystanków-4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

2/ Obiekty przy ul. Batorego

a/ budynek nr 1

- dźwig szpitalny Lift Projekt o udźwigu 1275 kg i numerze fabrycznym LP 789/19/E ilość przystanków 4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

b/ budynek oddziałów dziecięcych

- dźwig szpitalny „ Dźwigpol Mława :” o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym 1033

Ilość przystanków 4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

-dźwig szpitalny „ Interlift” o udźwigu 1600 kg i numerze fabrycznym 112

Ilość przystanków 4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig szpitalny „ Dźwigpol Mława :” o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym 1053

Ilość przystanków 4– cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig towarowy „ Atlas lift”BKG o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym 61.595

Ilość przystanków 4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

c/ budynek psychiatrii zamkniętej

- dźwig osobowy „ Piława” o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym PO 9H 1000

Ilość przystanków 4 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

- dźwig towarowy FUD Bolęcin o udźwigu 40 kg i numerze fabrycznym 59629

Ilość przystanków -5 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

d/ budynek psychiatrii dziennej

-platforma Kali S-3000 „ Piława” o numerze fabrycznym S-09-10

Ilość przystanków- 2 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

e/ budynek

-dźwig szpitalny SGF „ ZUD warszawa ‘ o udźwigu 1000 kg i numerze fabrycznym A 11093

Ilość przystanków -3 – cena netto - ……………….zł, cena brutto - ………..zł

Pakiet nr 1 razem (obiekty przy ul. Sokołowskiego 4 i Batorego 4) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Pakiet nr 1 razem 48 miesięcy (obiekty przy ul. Sokołowskiego 4 i Batorego 4) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Pakiet nr 2 – Wykonywanie napraw głównych dźwigów osobowych - szpitalnych  i  towarowych w okresie 48 miesięcy, za 1 roboczogodzinę w kwocie :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres*:

- dla pakietu nr 1 - ……….  miesięcy,

- dla pakietu nr 2 - ……….. miesięcy

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

* minimalny termin gwarancji  – 12 miesięcy

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Wykonywanie napraw głównych i utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów zabudowanych w budynkach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego  w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy wraz z wykonaniem ich pomiarów ochronnych nr Zp/29/PN-28/20 », prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 lub 4   ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital

im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie napraw głównych i utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów zabudowanych w budynkach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego  w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy wraz z wykonaniem ich pomiarów ochronnych nr Zp/29/PN-28/20 », prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

............................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6  do SIWZ

.............................................. 					                             ................................

(Wykonawca) 							              (miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(Wykonawca lub osoba uprawniona przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ

................................................. 					                     ................................

(Wykonawca) 					                                  (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr ....

do SIWZ.

.................................................................

(Wykonawca lub osoba uprawniona przez niego)

Załącznik nr 8 do SIWZ

..................................................				      ................................

(Wykonawca)                                                                                              (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie napraw głównych i utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów zabudowanych w budynkach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego  w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy wraz z wykonaniem ich pomiarów ochronnych nr Zp/29/PN-28/20 » niniejszym oświadczamy, że osoby biorące  bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowej usługi zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019. poz. 1040).

.................................................................

(Wykonawca lub osoba uprawniona przez niego)

Załącznik nr 9 do SIWZ

......................................................                                                         ......................................................                                               …………………

(Wykonawca)                                                                                                     (miejscowość i data)

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot Zamówienia: „Wykonywanie napraw głównych i utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów zabudowanych w budynkach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego  w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy wraz z wykonaniem ich pomiarów ochronnych nr Zp/29/PN-28/20”.

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Doświadczenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.................................................................

(Wykonawca lub osoba uprawniona przez niego)

Załącznik nr10 do SIWZ

.......................................................                                                         .......................................................                                                 …………….

(Wykonawca)                                                                                                    (miejscowość i data)

## TABELA – PODWYKONAWCY

Przedmiot Zamówienia: „Wykonywanie napraw głównych i utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej dźwigów zabudowanych w budynkach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego  w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy wraz z wykonaniem ich pomiarów ochronnych nr Zp/29/PN-28/20”.

| Lp. | Zakres zlecony podwykonawcy | Szacunkowy udział usług podwykonawcy w całym kontrakcie | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Uwagi:

W przypadku nie korzystania z podwykonawcy – proszę wpisać „wszystko siłami własnymi”

.................................................................

(Wykonawca lub osoba uprawniona przez niego