Zał. Nr 1 do SWZ

Pakiet nr 4

Naturalne rusztowanie do chirurgii piersi.

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | Jednostka miary | Ilość 12 m-cy | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naturalne rusztowanie do chirurgi piersi - Rozmiar 10x20 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Naturalne rusztowanie do chirurgi piersi Rozmiar 15x20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

Biologiczne, naturalne rusztowanie/siatka, pochodzenie nie zwierzęce, wytworzone w procesie fermentacji szczepu E.Coli z biopolimeru polihydroksyalkanianu.

Całkowicie biowchłanialne po 24 miesiącach w procesie hydrolizy utrzymujące 70 % wytrzymałości po 12 tygodniach, pozostawiający tkankę  3-4 razy mocniejszą poprzez wytworzenie naturalnego kolagenu w tkance.

Struktura monofilamentowa o otwartych porach. Rusztowanie sprzyja wrastaniu nowej tkanki i regeneracji w miejscu wszczepienia. Dedykowany do chirurgii piersi.

Pakowane sterylnie, nie wymaga moczenia przed wszczepieniem ani przechowywania w lodówce, gotowe do użycia po otwarciu.

Zamawiający każdorazowo określi wielkość rozmiaru  przy składaniu

zamówienia.

Czas dostawy do trzech dni od daty zamówienia.