**Pakiet nr 19**

**Cewniki naczyniowe permanentne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **ASORTYMENT****SZCZEGÓŁOWY** | **JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ NA 12 m-cy** | **CENA NETTO** | **CENA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **PRODUCENT/NUMER KATALOGOWY** |
| **1.** | Zestaw cewnik naczyniowy permanentny , miękki, z mufą dakronową, ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 14,5Fr i dł. do mufki 19cm , 23 cm, 28 cm, 33 cm, 44 cm , **≥**50 cm | **szt.** | **40** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM :** |  |  |  |